| 6. | Подготовка учреждения и территории к зимнему периоду | Ноябрь | Заведующий хозяйством |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Проверка освещения | В течении года | Заведующий хозяйством |  |
| 8. | П ротивопожарные мероприятия: ✓ перезарядка огнетушителей в соответствии со сроками; ✓ проведение противопожарного инструктажа; ✓ содержать эвакуационные выходы из здания учреждения в соответствии с требованиями ПБ; ✓ периодические обходы здания, территории, подвальных помещений. ✓ организация проверки на степень не проникновения | В течении года | Заведующий хозяйством |  |
| 9. | Продление договоров на коммунальные услуги | Декабрь | Заведующий хозяйством |  |
| 10. | Проведение внеплановых инструктажей с персоналом в связи с организацией массовых мероприятий (новогодних елок) | Декабрь | Заведующий хозяйством |  |
| 11. | Проверка готовности здания к весенне-летнему периоду (с составлением Акта весеннего осмотра) | Апрель-май | Заведующий хозяйством |  |
| 12. | Обновление уличного оборудования. Завоз песка на участки. | Май | Заведующий хозяйством |  |