| 4. | Ознакомление коллектива с правовыми и нормативными актами по пожарной безопасности | По мере поступления | Заведующий, Ответственный по пожарной безопасности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Регулярное оформление наглядной агитации по пожарной безопасности | По мере необходимости | Ответственный за пожарную безопасность |  |
| 6. | Проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | Ежемесячно | Ответственный за пожарную безопасность |  |
| 7. | Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования | Январь - июль | Ответственный за пожарную безопасность |  |
| 8. | Проверка огнетушителей | Июнь-июль | Ответственный за пожарную безопасность |  |
| 9. | Соблюдения правил ПБ при проведении массовых мероприятий | Постоянно | Заведующий, Ответственный по пожарной безопасности, Старший воспитатель |  |
| 10. | Проверка состояния эвакуационных проходов, коридоров, тамбуров и лестниц | Ежедневно | Ответственный за пожарную безопасность, Сторож |  |
| 11. | Содержание территории ДОУ в чистоте, проведение уборки, отсутствие сухостоя и мусора на территории ДОУ. Уборка снега. | Ежедневно | Заведующий хозяйством, Дворник |  |
| 12 | Заключение договора на техническое обслуживание АПС | Декабрь 2020г. | Заведующий хозяйством |  |
| 13. | Проведение вводного , на рабочем месте инструктажей по ПБ | При приеме на работу | Ответственный за пожарную безопасность |  |
| 14. | Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов на водоотдачу и перекатку на новую складку рукавов | Март 2021г. | Ответственный за пожарную безопасность |  |
| 15. | Проверка исправности наружного освещения электрических разеток | Ежедневно | Заведующий хозяйством |  |